**AFINION HBA1C, KONTROLLILOMAKE** Liite 1.

Kontrollien eränumerot Kontrollien tavoitearvot

Kontrolli I: Kontrolli I:

Kontrolli II: Kontrolli II:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOIMIPISTE: | | | | |
| Pvm | Kontrolli I/II | Testikasetin  eränumero | Saatu tulos  (mmol/mol) | Tekijä |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* Kontrollit tehdään kerran viikossa ja aina testikasettierän vaihtuessa.
* Mitatun kontrollin tulee olla hyväksytyissä rajoissa (katso tavoitearvot paketista). Mikäli saamasi tulos on tavoitearvoista poikkeava, uusi kontrolli uudesta pullosta. Potilasnäytteitä ei analysoida ennen kuin kontrollit ovat ok.
* Vaihda kontrollilomake kontrollierän vaihtuessa ja kirjaa ylös uudet eränumerot ja kontrollien tavoitearvot (kontrollipaketista).