**AFINION CRP, KONTROLLILOMAKE** Liite 1.

Kontrollien eränumerot Kontrollien tavoitearvot

Kontrolli I: Kontrolli I:

Kontrolli II: Kontrolli II:

|  |
| --- |
| TOIMIPISTE: |
| Pvm | Kontrolli I/II | Testikasetineränumero | Saatu tulos(mg/l) | Tekijä |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* Kontrollit tehdään kerran viikossa ja aina testikasettierän vaihtuessa.
* Mitatun kontrollin tulee olla hyväksytyissä rajoissa (katso tavoitearvot paketista). Mikäli saamasi tulos on tavoitearvoista poikkeava, uusi kontrolli uudesta pullosta. Potilasnäytteitä ei analysoida ennen kuin kontrollit ovat ok.
* Vaihda kontrollilomake kontrollierän vaihtuessa ja kirjaa ylös uudet eränumerot ja kontrollien tavoitearvot (kontrollipaketista).